様式第１号（第２条関係）

危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書

| 年 月 日 南越消防組合消防本部 消防長 殿 申請者 住所 （電話 ） 氏名 ㊞ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危険物 | 仮貯蔵・仮取扱場所 |  |  |  |
|  | 所有者 | 住所 |  |  |
|  |  | 氏名 |  |  |
|  | 現場管理 責任者 | 住所 |  |  |
|  |  | 氏名 |  |  |
|  | 取扱者の資格 |  | 有（ 種第 類 年 月 日取得）・無 |  |
|  | 仮貯蔵・仮取扱の区分 |  |  |  |
|  | 類・品名・数量 |  | 第 類 指定数量の 倍 |  |
| 仮貯蔵・仮取扱の期間 |  |  | 年 月 日から 年 月 日まで（ 日間） |  |
| 仮貯蔵・仮取扱の方法 |  |  |  |  |
| 仮貯蔵・仮取扱の 管理の状況 |  |  |  |  |
| 仮貯蔵・仮取扱をするに至った 理由及び期間経過後の処理 |  |  |  |  |
| ※受付欄 |  |  | ※経過欄 | ※手数料欄 |
|  |  |  | 承認年月日 年 月 日 承認番号 南消予承認 第 号 |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

３　仮貯蔵・仮取扱いの方法の欄には、現場周囲に設けるさく等の概要を併記すること。

４　仮貯蔵・仮取扱いの管理の状況の欄には、消火設備、巡視の時刻及び回数等を併記すること。

５　※印の欄は、記入しないこと。

様式第１号（第２条関係）

記入例

危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書

| ○年 ○月 ○日 南越消防組合消防本部 消防長 殿 申請者 住所 ○○市○○町○番○号 （電話 00-0000） 氏名 ○○株式会社 代表取締役 消防 太郎 ㊞ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危険物 | 仮貯蔵・仮取扱場所 |  | ○○市△△町○番○号 |  |
|  | 所有者 | 住所 | ○○市○○町○番○号 |  |
|  |  | 氏名 | ○○株式会社 代表取締役 消防 太郎 |  |
|  | 現場管理 責任者 | 住所 | ○○郡○○町○○△番△号 |  |
|  |  | 氏名 | △△株式会社 代表取締役 消防 花子 |  |
|  | 取扱者の資格 |  | 有（ 乙種第 ４ 類 平成○年 ○月 ○日取得）・無 |  |
|  | 仮貯蔵・仮取扱の区分 |  | 仮貯蔵・仮取扱 |  |
|  | 類・品名・数量 |  | 第 ４ 類 第２石油類（非水溶性） 軽油 5,000リットル 指定数量の ５．０ 倍 |  |
| 仮貯蔵・仮取扱の期間 |  |  | ○年 ○月 １日から ○年 ○月 １０日まで（ １０日間） |  |
| 仮貯蔵・仮取扱の方法 |  |  | 200リットルの金属製容器（ドラム缶）を貯蔵し、手動ポンプを用いて金属製携行缶への詰め替えを行う。 |  |
| 仮貯蔵・仮取扱の 管理の状況 |  |  | 出入り管理を徹底し、盗難等を防止する。作業前後に点検を行い、その結果を記録・保存する。 第五種消火設備 10型粉末消火器 3本を設置する。 |  |
| 仮貯蔵・仮取扱をするに至った 理由及び期間経過後の処理 |  |  | 工事現場における重機等への燃料補給を行うため。作業完了後、流出等ないことを確認する。 |  |
| ※受付欄 |  |  | ※経過欄 | ※手数料欄 |
|  |  |  | 承認年月日 年 月 日 承認番号 南消予承認 第 号 |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

３　仮貯蔵・仮取扱いの方法の欄には、現場周囲に設けるさく等の概要を併記すること。

４　仮貯蔵・仮取扱いの管理の状況の欄には、消火設備、巡視の時刻及び回数等を併記すること。

５　※印の欄は、記入しないこと。