様式（改正省令附則第３項第２号関係）

地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書

| 年 月 日 南越消防組合 管理者 殿 届 出 者 住 所 氏 名 |
| --- |
| 設 置 者 | 住 所 | 電話 |
|  | 氏 名 |  |
| 製造所等の別 |  | 貯蔵所又は取 扱所の区分 |  |
| 設置の許可年月日 及び許可番号 | 年 月 日 | 第 号 |
| 設置場所 |  |
| 在庫管理に従事する者の 職務及び組織 |  |
| 在庫管理の方法 |  |
| 危険物の漏れが確認され た場合に取るべき措置 |  |
| その他必要な事項 |  |
| ※ 受 付 欄 | ※ 備 考 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入

すること。

３　※印の欄は、記入しないこと。

４　必要に応じ関係書類を添付すること。

様式（改正省令附則第３項第２号関係）

地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書

| ○年 ○月 ○日 南越消防組合 管理者 殿 届 出 者 住 所 ○○市○○町○番○号 氏 名 ○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ |
| --- |
| 設 置 者 | 住 所 | ○○市○○町○番○号 電話 00-0000 |
|  | 氏 名 | ○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ |
| 製造所等の別 | 取扱所 | 貯蔵所又は取 扱所の区分 | 給油取扱所 |
| 設置の許可年月日 及び許可番号 | ○年 ○月 ○日 | 南消予指令 第○○○○号 |
| 設置場所 | ○○市○○町○番○号 |
| 在庫管理に従事する者の 職務及び組織 | 部長Ａを責任者とし、従業員Ｂ及びＣ（共に危険物取扱者）を在庫管理及び点検実施者とする。 |
| 在庫管理の方法 | 漏えい検査管による確認及び危険物の貯蔵又は取扱量の１／１００以上の精度で在庫管理を行うことにより、１週間に１回以上危険物の漏れを確認する。 |
| 危険物の漏れが確認され た場合に取るべき措置 | 点検実施者Ｂ及びＣは異常が疑われた場合、速やかに部長Ａへ報告する。異常の疑いが、油漏えいによるものと判断した場合、速やかに南越消防組合消防本部予防課に報告するとともに、専門業者に詳細検査を依頼する。 |
| その他必要な事項 |  |
| ※ 受 付 欄 | ※ 備 考 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入

すること。

３　※印の欄は、記入しないこと。

４　必要に応じ関係書類を添付すること。

# Text boxes

記入例