様式第１８号（第１６条関係）

作業明細書

（軽微な変更届出用）

| 作業等の内容 |  |
| --- | --- |
| 火気取扱概況 | 火気の種類 |  |
|  | 火気取扱場所 |  |
|  | 火気取扱時間 |  |
| 作業工程 |  |
| 危険物取扱状況 |  |
| 安全対策 |  |
| 消火及び警報設備 |  |
| 危険物保安監督者 又は危険物取扱者 |  |
| 施工業者名及び 作業等責任者 | （電話） |

備考　　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

様式第１８号（第１６条関係）

作業明細書

（軽微な変更届出用）

| 作業等の内容 | Ａ工場内の照明設備の取替え |
| --- | --- |
| 火気取扱概況 | 火気の種類 | 電動工具使用時に火花発生のおそれあり |
|  | 火気取扱場所 | Ａ工場内ａエリア |
|  | 火気取扱時間 | ○年 △月 △日 ～ ○年 ▽月 ▽日 |
| 作業工程 | 既設照明設備を撤去 新照明設備（同種同型）を設置 |
| 危険物取扱状況 | 工事対象設備以外の設備は運転を継続する 期間中、危険物が工事場所付近にないことを確認する 工事場所付近は清掃に努める |
| 安全対策 | 第５種消火設備（工事用）３本を準備する 不燃シートにより明確に区画する 保安監督者が工事に立会う |
| 消火及び警報設備 | 第５種消火設備（工事用）３本を準備する |
| 危険物保安監督者 又は危険物取扱者 | 危険物保安監督者 |
| 施工業者名及び 作業等責任者 | 施工業者：△△株式会社 代表取締役 △△ △△ 作業責任者：□□ □□ （電話）00-0000 |

備考　　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

# Text boxes

記入例